## Описание категории (таблицы) «АЗ»

В категории (таблице) «АЗ» базы данных хранится информация об алгоритмах аварийной защиты реактора.

В таблице 1 приведено описание структуры категории «АЗ».

Для категории "АЗ" имя группы сигналов формируется по правилу:

**<group\_name> = AZ\_<az\_name>**, где

"AZ\_" – уникальный для аварийной сигнализации префикс имени записи в БД;

<az\_name> – имя аварийной защиты.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 – описание структуры категории «АЗ» | | | | | |
| **Название поля** | **Имя**  **поля** | **Тип**  **данных** | **Значение** | **Способ**  **хранения** | **Использование** |
| Описание \* | Descr | Текст |  | Константа | Инф-ое |
| Сработала | ON | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
| Первопричина | AZ1 | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |
| Сброс | Sbr | Двоичное | Нет | Переменная | Штатное |