Прямоугольник (Rectangle)

Вставка

1. Кликнуть в панели примитивов по кнопке .

2. Кликнуть в поле окна проекта или графического редактора для добавления нового экземпляра в указанном месте. В окно будет добавлен квадрат без заливки.

Редактирование

1. Выделить прямоугольник, кликнув по его изображению.

2. Для перемещения прямоугольника навести указатель мыши на поле прямоугольника  изображение указателя изменится на изображение указывающей руки, нажать ЛКМ и удерживая её переместить прямоугольник на новое место.

3. Для одновременного изменения ширины и высоты прямоугольника подвести указатель мыши к одной из вершин прямоугольника  изображение указателя изменится на изображение двусторонней стрелки, нажать ЛКМ и удерживая её переместить вершину на новое место.

4. Для изменения высоты прямоугольника подвести указатель мыши к маркеру в центре верхней стороны прямоугольника  изображение указателя изменится на изображение указывающей руки, нажать ЛКМ и удерживая её переместить курсор мыши вверх или вниз. Верхняя и нижняя стороны прямоугольника будут раздвигаться и сдвигаться симметрично относительно центра прямоугольника.

5. Для изменения ширины и для вращения прямоугольника подвести указатель мыши к маркеру в центре правой стороны прямоугольника  изображение указателя изменится на изображение указывающей руки, нажать ЛКМ и удерживая её: а) переместить курсор мыши влево или вправо для изменения ширины прямоугольника; б)переместить курсор мыши вверх или вниз для вращения прямоугольника. Левая и правая стороны прямоугольника будут раздвигаться и сдвигаться симметрично относительно центра прямоугольника. Вращение также будет осуществляться относительно центра прямоугольника.

Свойства

| Название | Имя | Значение по умолчанию | Допустимые значения {в скрипте} в окне свойств |  | Справка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя объекта | Name | Rectangle<N> | Непрерывная последовательность цифр и латинских букв |  | Данное имя используется для обращения к свойствам объекта, например, в скрипте: Point.Visible. |
| Тип элемента | ClassName | Rectangle | Значение предопределено |  | Тип объекта, определяющий его внешний вид объекта и набор свойств. |
| Подсказка | Hint | <нет> | Любой текст |  | Текст подсказки, всплывающей при наведении курсора мыши на объект. |
| Отображать подсказку при редактировании | ShowHintOnEdit | Нет | {0} Нет {1} Да |  | Включает и отключает отображение всплывающей подсказки в режиме редактирования. |
| Видимость при выполнении | Visible | Да | {0} Нет {1} Да |  | Включает и отключает отображение объекта в режиме «Индикация» при запуске расчёта. |
| Цвет | Color | <черный> | Цвет выбирается из стандартной системной палитры. |  | Цвет отображаемой точки. |
| Координаты точек | Points | [(X1,Y1),(X2,Y2), (X3,Y3)] | Значения float, имена сигналов, математические выражения: [(56 , 104), (112 , src1),(coord3*k4 , 40)] |  | (X1,Y1) – координаты центра прямоугольника. (X2,Y2) – координаты маркера на правой стороне прямоугольника. (X3,Y3) – координаты маркера на верхней стороне прямоугольника. |
| Ссылка | Instance | <нет> | Значения, задаваемые в окне «Выбор ссылки». |  | Вызов окна «Выбор ссылки». Объект используется в качестве чувствительной области для вызова различных действий: переключения между страницами проекта, управления другими блоками, открытия файлов и пр. |
| Ссылка при редактировании | EditInstance | Нет | {0} Нет {1} Да |  | Обработка объектом вызова ссылки в режиме редактирования. |
| Действие для вывода ссылки | InstanceMode | Двойной щелчок | {0} Двойной щелчок {1} Щелчок левой кнопкой {2} Щелчок правой кнопкой |  | Выбор варианта активации ссылки. |
| Ярлык | Tag | 0 | Любое целое число или интерпретируемое выражение |  | Метка в виде произвольного числа. Позволяет обращаться ко всем объектам с одинаковым ярлыком при написании скриптов. Например, когда в процессе счета требуется скрыть или показать группу объектов. |
| Шаблон автозаполнения | Template | <нет> | Подробнее о шаблонах автозаполнения. |  | Заданный в специальном формате текст, позволяющий автоматически создавать связи и присваивать имена сигналам объекта. |
| Номер решателя | Layer | 0 | Любое целое число или интерпретируемое выражение |  | Число, задающее номер расчетного ядра, которое производит расчет математической модели объекта. Применяется при использовании нескольких расчетных программ. |
| Скрипт инициализации объекта | OnInitScript | <нет> | Текст скрипта |  | Текст скрипта, исполняемого непосредственно перед запуском расчёта. |
| Скрипт исполнения объекта | OnRunScript | <нет> | Текст скрипта |  | Текст скрипта, исполняемого при выполнении расчёта. |
| Угол поворота | Angle | 0 | Значения float, имена сигналов, математические выражения. |  | Угол поворота прямоугольника в радианах при вращении вокруг центра. |
| Ширина | Width | 120 | Значения float, имена сигналов, математические выражения. |  | Ширина прямоугольника. |
| Высота | Height | 120 | Значения float, имена сигналов, математические выражения. |  | Высота прямоугольника. |
| Толщина линии | LineWidth | 1 | Значения float, имена сигналов, математические выражения. |  | Толщина линии, очерчевающей прямоугольник, в пикселях. |
| Стиль линии | PenStyle | Сплошная |  | {0} Сплошная {1} Штриховая {2} Пунктирная {3} Штрихпунктирная {4} С двумя точками | Выбор из набора доступных вариантов стилей линии. Все стили кроме сплошного имеют фактическую толщину линии, равную 1 и дают прибавку к толщине границы, если она отлична от нуля. |
| Толщина границы | BorderWidth | 0 | Значения float |  | Толщина абриса в пикселях. |
| Цвет границы | BorderColor | <нет> | Цвет выбирается из стандартной системной палитры. |  | Цвет абриса. |
| Коэффициент прозрачности | Opacity | 1 | Значения float от 0 до 1. |  | 0 – полностью прозрачный объект. 1 – полностью непрозрачный объект. |

Примечание. В графической системе SIT толщина линий и толшина границы по умолчанию не масштабируются, т.е. сохраняются одинаковыми при разных масштабах изображения. Эту особенность нужно учитывать при разработке видеокадров, допускающих масштабирование изображения.

Вид линии, очерчивающей собственно прямоугольник и отображаемой по умолчанию, настраивается через свойства «Толщина линии» и «Стиль линии». Свойства «Толщина границы» и «Цвет границы» применяются к абрису данной линии. Ниже приведены примеры, иллюстрирующие свойства линии прямоугольника и его границы.

| Внешний вид примитива | Свойства линии и границы примитива «Прямоугольник» |
| --- | --- |
|  | Толщина линии 5 Стиль линии Сплошная Толщина границы 0 Цвет границы белый |
|  | Толщина линии 5 Стиль линии Сплошная Толщина границы 10 Цвет границы |
|  | Толщина линии 5 Стиль линии Штрихпунктирная Толщина границы 10 Цвет границы |

Для включения масштабирования толщины линий нужно:

- В меню основного окна выбрать пункт «Файл>Параметры…». Откроется одноимённое окно.

- Во вкладке «Вид», в поле «Настройки редактора схем» выбрать пункт «Масштабировать толщину линий».