|  |  |
| --- | --- |
|  | HS – Задвижка |
| в палитре |  |
|  |  |
| на схеме |  |

**Свойства блока «HS – Задвижка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Номер элемента | Element |  |
| * Степень открытия | State |  |
| * Коэффициент сопротивления открытого клапана | KsiMin |  |
| * Коэффициент сопротивления закрытого клапана | KsiMax |  |
| * Тип характеристики | ChType |  |
| * Тип арматуры | Type |  |
| * Имя в БД | \_Name |  |
| * Название на схеме | \_Capt |  |
| * Редакция названия на схеме | \_Capt\_Edit |  |
| * Название в две строки | \_NumRows |  |
| * Имя таблицы в БД | catname |  |

**Параметры блока «HS – Задвижка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Сопротивление | \_Ksi |  |
| * Питание сборный | is\_power |  |
| * Неисправность сборный | is\_alarm |  |
| * Состояние сборный | is\_state |  |